Комунальний енергоменеджмент

Перший огляд на місці з охопленням структури системи лічильників в рамках комунального енергоменеджменту в комунальних будівлях  територіальної громади  Маркт Альтусрід (Marktes Altusried).

Під час зняття всіх показників з лічильників  15.01.2014 в комунальних будівлях територіальної громади  від  імені «eza!»  були присутніми пан Ґайєр (Geyer), пан Молль (Moll) та від імені Територіальної громади Маркт (Markt) пані Ґротц (Grotz).

А аркушах нижче відображено зняті дані.

| Відповідальна особа |  |
| --- | --- |
| Адреса |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Дата |  |
| Підпис |  |

Зміст:

Пояснення умовних позначок	3

Бібліотека Альтусрід (Altusried)	4

Початкова школа та дитсадок Кімратсгофен (Kimratshofen)	6

Громадський гостьовий заклад «Ґастгоф Альте Пост Кімратсгофен» (Alte Post Kimratshofen)	8

### Пояснення умовних позначок

Лічильники:

ГЛ	Головний лічильник

ПЛ	Підпорядкований лічильник

(Місцезнаходження лічильника)

Лічильники електроенергії:

ВТ	Високий тариф

НТ	Низький тариф

ОТ	«Однотариф» (без двотарифного обліку)

ф	Фактор (коефіцієнт) поширення (мультиплікації) показника лічильника

Технічне оснащення:

Різноманітне технічне оснащення, наприклад,  котел, бойлер, теплообмінник.

Балансові межі:

Зона забезпечення після лічильника споживання (наприклад, частина будівлі).

Опалювальний контур:

### Бібліотека Альтусрід (Altusried)

Показники знімає: Ріта Лєанца (Rita Leanza)

Розташування (адреса):

Andreas Hofer Str. 6

Altusried

Опалювальна техніка:

Бібліотека опалюється дизельним котлом.

Дизельний котел: Viessmann Vitola Biferral RN

Потужність: 29 кВт

Рік випуску: xxx

Підготовка гарячої води -централізована, виконується опалювальним котлом

##### Лічильник споживання		Номер				Стан  15.01.2014

Тепло:

Лічильник кількості солярки встановлюється додатково

Електроенергія:

ГЛ електроенергії в бібліотеці	627817				077684,9 кВт-год

ГЛ електроенергії в помешканні	627823				094325,1 кВт-год

Вода:

ГЛ води				30122863			00175 м³

Помічено такі особливості:

Поки що немає.

Структура системи лічильників у бібліотеці

Тепло:

Електроенергія:

Вода:

### Початкова школа і дитсадок Кімратсгофен (Kimratshofen)

Показники знімає: Йоганна Остгаймер (Johanna Ostheimer)

Розташування (адреса):

Sportstraße 2

87452 Kimratshofen

Опалювальна техніка:

Школа опалюється дизельним котлом, помешкання завгоспа має власний опалювальний котел, який забезпечується соляркою з того самого дизельного резервуару.

Дизельний котел помешкання: Viessmann Biferral 	Потужність: 18 кВт	Рік випуску: 1999

Дизельний котел школи: Viessmann Paromat	Потужність: 285 кВт	Рік випуску: 1998

Підготовка гарячої води: централізована	 для помешкання завгоспа  - бак-накоп. ГВ	200 л

Децентралізовано електроенергією для школи

Централізована - котлом опалення для спортзалу

##### Лічильник споживання		Номер			Стан на 15.02.2014

Тепло:					20 000			28%

Лічильник кількості солярки встановлюється додатково

Електроенергія:

ГЛ електр.  школи зі спортзалом	20997525	ВТ		000015,5 кВт-год

ф x 50		НТ		000004,5 кВт-год

ГЛ електроенергії вул. освітл.	7752792			442876,6 кВт-год

ПЛ електроен. дитсадка		2681882			074445,4 кВт-год

Вода:

ГЛ школи, дитсад., помешкання	43195246			00058 м³

ГЛ спортзалу				14019360			03211 м³

Помічені особливості:

У комп’ютерному приміщенні встановлено радіатори опалення з вентилями без термостатів, це приміщення весь час надто тепле, адже також немає і захисних ковпачків для блокування радіаторів.

Циркуляційний насос котла опалення надто потужний та споживає дуже багато електроенергії (1300 Вт/год), крім того, він працює на ступені2 з 2-х наявних. Циркуляційний насос котла опалення було переставлено на ступінь 1 з 2-х і він зараз споживає значно менше (750 Вт/год ).

Насос подачі тепла до спортзалу також надто потужний і його також було переставлено на ступінь 1 з 2-х.

Регулювання опалювального контуру опалення в підлозі залу для перебування на перервах несправне, температура подачі на регуляторі не відображається, і, таким чином, немає відправного показника температури для регулювання змішувача.

Структура системи лічильників початкової школи Кімратсгофен

Тепло:

Електроенергія:

Вода:

### Громад. Гостьовий заклад «Ґастгоф Альте Пост Кімратсгофен» (Gasthof Alte Post Kimratshofen)

Показники знімає: пан Роттер (Rotter)

Розташування (адреса):

Kirchberg 2

87452 Kimratshofen

Опалювальна техніка:

Старий гостьовий двір опалюється низькотемпературним дизельним котлом

Дизельний котел:  Paromat Duplex	 Leistung: 200 kW			Рік випуску: 1989

Підготовка гарячої води:  1 x 500-літровий бак-накопичув. як попередній нагрівач рекуператора тепла х холодильних установок

1 x 500-літровий бак-накопичув. як додатк. нагрівач опал. котла

##### Лічильник споживання		Номер			Стан на 28.01.2014

Тепло:

Рівень солярки 						28%

Електроенергія:

ГЛ комерц. приміщень		21137580	фx50		000003,282 кВт-год

ПЛ зали				34838875			00786,4 кВт-год

ПЛ осв. сцени				47537805	НТ		262305 кВт-год

ВТ		085032 кВт-год

Вода:

ГЛ води				11251337			01205 м³

Помічені особливості:

Старий гостьовий заклад утримується «Народним громадським об’єднанням» і відкривається тільки для проведення заходів.

Структура лічильників гром. Гостьового закладу Gasthof Alte Post

Тепло:

Електроенергія:

Вода:

# Text boxes

Маркт Альтусрід (Markt Altusried)
Управління будівництва і архітектури
Пані Ґабріелє Ґротц (Gabriele Grotz) 
Адреса: Rathausplatz 1
87452 Altusried

Гарячої води

Води

Електроенергії

Тепла

Технічне

оснащення

Зона

забезпечення

ОК ………

Лічильник

солярки

Дизельний

котел

Бібліотека з

помешканням

ГЛ електроенергії

627817

Бібліотека

ГЛ води

30122863

Бібліотека з

помешканням

Лічильник

кількості солярки

Дизельний котел

Лічильник кількості тепла

Бойлер

Опалення

Опалення в підлозі

ГЛ електроенергії

20997525

Школа зі спортзалом

ГЛ електроенергії

7752792

Вул. освітлення

ПЛ електроенергії

2681882

Дит. садок

ГЛ води

43195246

Початк. школа, дитсадок, помешкання

Лічильник

кількості солярки

Дизельний опалюв. котел

Бойлер

Опалення

ГЛ електроенерг.

ф 50

21137580

Ресторан

ПЛ електроен.

Зала

38438875

Зала

ПЛ електр. осв. сцени

47537805

ГЛ води

11251337

Ресторан