Додаток 3
до розпорядження

міського голови

від 30.06.2017 №  92  . 
[image: image1.jpg]* %k

o

b

Ly



[image: image2.png]Demonstration Projects
Eastern Partnership




[image: image3.jpg]



Даний Порядок розроблений в рамках реалізації Грантового Проекту Європейської Комісії в м.Славутичі  «Пілотний проект з реалізації Плану дій сталого енергетичного розвитку м.Славутича до 2020 року – здійснення термомодернізації 2-х муніципальних об'єктів бюджетної сфери»
Порядок 
проведення енергетичного обстеження
Система енергоменеджменту
м.Славутич
2017

Зміст
1.1 Загальні положення








3
2.1 Межі та завдання енергетичного обстеження




3
3.1 Цілі енергетичного обстеження







3
4.1 Виконавці енергетичного обстеження






4
5.1 Обладнання для енергетичного обстеження





4
6.1 Вимоги до проведення повного енергетичного обстеження будівель

4
7.1 Загальна процедура проведення енергетичного обстеження 


5
8.1 Методика проведення енергетичного обстеження




6
8.1 
Збір документальної інформації






6
8.2. 
Інструментальне обстеження







6
8.3. 
Обробка та аналіз отриманої інформації





6

8.4. 
Розробка рекомендацій з енергозбереження





7

8.5. 
Оформлення звіту









7
9.1 Очікувані результати від проведення енергетичного обстеження

7
Додаток 1. Завдання на проведення енергетичного обстеження



8
Додаток 2. Журнал проведення енергетичних обстежень




9
Додаток 3. Форма Акту енергетичного обстеження





10
1. Загальні положення
Енергетичне обстеження (енергоаудит) - це одна із форм проведення державної політики у сфері енергозбереження, яка полягає в наданні допомоги державним установам та комунальним підприємствам міста Славутича в підвищенні ефективності використання ними паливно-енергетичних ресурсів шляхом технічних обстежень та розробки рекомендацій по впровадженню організаційних, правових, технічних і технологічних заходів з енергозбереження, а також надання допомоги у розробці науково - обґрунтованих норм та нормативів питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів.

Порядок проведення енергетичного обстеження є складовою системи енергоменеджменту м.Славутич. Проведення енергетичного обстеження є невід’ємною частиною циклу функціонування системи енергоменеджменту та може виконуватися, як на етапі проведення первинного аналізу об’єктів системи, так і під час перевірки виконаних планових дій та заходів, а також у процесі внутрішніх аудитів.
Рішення про необхідність проведення енергетичного обстеження приймається суб’єктами системи енергоменеджменту - державними установами та комунальними підприємствами згідно з положеннями системи енергоменеджменту або в разі виконання окремих завдань згідно з діючими законодавчими та нормативними актами.
Енергетичне обстеження проводиться на договірних засадах за згодою керівників суб’єктів системи енергоменеджменту або як в рамках загальноміських заходів в сфері енергозбереження.
2. Межі та завдання енергетичного обстеження
Межі та завдання енергетичного обстеження визначаються під час вирішення питання про необхідність проведення обстеження та формуються в окремому документі -  «Завдання на проведення енергетичного обстеження» (приклад «Завдання на проведення енергетичного обстеження» наведено в Додатку 1). Для здійснення записів з проведення енергетичних обстежень суб’єктом системи енергоменеджменту ведеться журнал «Журнал проведення енергетичних обстежень» (форма Журналу проведення енергетичних обстежень наведена в Додатку 2). Оригінал цього журналу зберігається у суб’єкта системи енергоменеджменту.
Приклади завдань для енергетичного обстеження:
· проведення первинного енергетичного обстеження;
· проведення планового енергетичного обстеження в межах функціонування системи енергоменеджменту;
· окреме вимірювання одного або декількох енергетичних параметрів (наприклад – температури);
· проведення зовнішнього енергетичного обстеження об’єкту із залученням фахівців;
· проведення енергетичного обстеження в межах внутрішнього аудиту системи енергоменеджменту.
3. Цілі енергетичного обстеження
Цілі проведення енергетичного обстеження визначаються під час вирішення питання про необхідність проведення обстеження.
Можливими цілями проведення енергетичного обстеження є:
· визначення поточного енергетичного стану об’єкту;
· створення енергетичного паспорту об’єкту;
· визначення об’ємів та напрямків розподілу енергоресурсів;
· визначення причин неефективного використання енергоресурсів;
· виконання обстеження під час налагодження роботи енергетичного обладнання або системи (приклад – системи теплопостачання);
· отримання даних для проведення подальшого аналізу та розробки заходів щодо енергозбереження.
4. Виконавці енергетичного обстеження
Виконавцями енергетичного обстеження можуть бути компанії, що мають достатню кваліфікацію в даній сфері діяльності, або запрошені профільні фахівці, які мають необхідний досвід для виконання енергетичного обстеження.
Виконавці повинні проводити енергетичне обстеження згідно із загальною методологією та із використанням спеціальних приладів та обладнання для здійснення необхідних вимірів.
Суб’єкти системи енергоменеджменту можуть бути замовниками та самостійно укладати угоди на виконання енергетичних обстежень.

Результати проведення енергетичного обстеження виконавці оформлюють у вигляді Звіту або Акту про проведення енергетичного обстеження.
5. Обладнання для енергетичного обстеження

Обладнання, що буде використовуватися під час проведення енергетичного обстеження, визначається виконавцями обстеження у відповідності до визначеної цілі енергетичного обстеження (наприклад для вимірювання температури в приміщенні необхідне обладнання – термометр, або пірометр тощо).
Під час проведення енергетичного обстеження з використанням обладнання необхідно дотримуватися інструкцій з використання обладнання та методичних вказівок для обраного обладнання.
Обстеження також може проходити без використання вимірювального обладнання (огляд).
6. Вимоги до проведення повного енергетичного обстеження будівель
Оскільки в структурі енергетичних витрат м.Славутич найбільшими витратами є  витрати на утримання будівель під час опалювального сезону, і тому для підвищення ефективності виконання повних енергетичних обстежень будівель сформовані наступні вимоги до даного типу обстежень.
При виконанні повного енергетичного обстеження (енергоаудиту) житлових будинків, будівель установ, організацій і підприємств державної і комунальної форми власності м.Славутич визначається ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів. Процедура енергетичного обстеження  включає наступні дослідження:

· виявлення структури енерговитрат на потреби опалення, вентиляції, гарячого водопостачання, освітлення та інші потреби; 

· проведення аналізу архітектурно-планувальних рішень, встановлення теплотехнічних показників теплоізоляційної оболонки будівлі та енергетичних характеристик інженерного обладнання;

· вивчення режиму експлуатації будівель та інженерних систем;

· визначення відповідності фактичних питомих тепловитрат нормативним значенням;

· визначення потенціалу енергозбереження;

· розробка обґрунтованих рекомендацій з підвищення рівня енергетичної  ефективності будівель – комплексу технічних, організаційних і експлуатаційних заходів, які призводять до зниження витрат теплової і інших видів енергії за умови обов’язкового забезпечення оптимальних кліматичних і інших умов життєдіяльності людини у приміщеннях будівлі.
7. Загальна процедура проведення енергетичного обстеження

Процедура проведення енергетичного обстеження в кожному окремому випадку визначається виконавцями обстеження та обирається як оптимальна для досягнення цілей даного обстеження.
Основні етапи при проведенні енергетичного обстеження:
1. Загальне ознайомлення з об’єктом обстеження в межах, що встановлені в Завданні на проведення енергетичного обстеження.

2. Ознайомлення з попередньою історією експлуатації об’єкту. Якщо є збережені записи з обстеження попередніх періодів або журнал проведення обстежень, то виконавцям обстеження об’єкту необхідно надати інформацію про попередні обстеження для ознайомлення.

3. Проведення вимірювання енергетичних показників (за необхідностю) з використанням вказаного вимірювального обладнання.

4. Попереднє вивчення отриманих даних.

5. Проведення повторних вимірювань (за необхідності) для отримання більш детального опису поточного стану об’єкту. Цей етап проведення вимірювань найбільш об’ємний та може займати значний період часу в залежності від складності об’єкту обстеження та поставленого завдання.

6. Проведення аналізу отриманих даних та оцінки ефективності використання енергоресурсів, аналіз їх фактичних витрат і порівняння з діючими нормами та нормативами, підготовка пропозицій щодо їх зменшення.

7. Формування рекомендацій щодо економії витрат енергоресурсів та розробка пріоритетних заходів щодо енергозбереження (з техніко-економічним обґрунтуванням).

8. Підготовка та оформлення Акту або технічного Звіту з енергетичного обстеження.

На підставі даних, що були отримані під час проведення енергетичного обстеження, виконавець обстеження фіксує результати аналізу у вигляді висновків в «Журналі проведення енергетичних обстежень» (см. Додаток 2).
Результати енергетичного обстеження повинні бути задокументовані у «Журналі проведення енергетичних обстежень» або, у разі проведення простих обстежень (наприклад, обстеження стану теплолічильника), в Акті про проведення енергетичного обстеження (форма Акту про проведення енергетичного обстеження наведена в Додатку 3). 
В разі складання Акту про проведення енергетичного обстеження в «Журналі проведення енергетчних обстежень» обов’язково здійснюється запис – «Складено Акт про проведення енергетичного обстеження» з позначкою про дату складання даного Акту.
8. Методика проведення енергетичного обстеження

Методика проведення енергетичного обстеження базується на стандартному алгоритмі, який забезпечує найбільш ефективну роботу енергоаудитора.

Загальні вимоги до стратегії енергетичного обстеження відображають:

· можливість її застосування для всіх видів установ, організацій та підприємств й типів будівель;

· облік усіх видів енергії;

· можливість визначення етапів для продовження роботи або її припинення;

· можливість її використання як бази для співробітництва між різними енергоаудиторами.

Для реалізації стратегії енергетичного обстеження прийнято наступний порядок проведення енергетичного обстеження:

8.1.  Збір документальної інформації

Збір інформації, який здійснює енергоаудитор, поділяють на два етапи. 

На першому етапі, при роботі безпосередньо на об’єкті, визначаються основні характеристики обстежувального об’єкта: загальні відомості про нього, організаційна структура, складаються графіки помісячних обсягів споживання енергоресурсів, враховуються ціни на енергоресурси, складається баланс енергоспоживання, оцінюється фінансовий стан об’єкта.

На другому етапі проводиться аналіз отриманих даних. Складається узагальнена карта енергоспоживання за окремими напрямками та основними енергоємними технологічними процесами, попередньо оцінюється потенціал енергозбереження, визначається перелік необхідних даних, які необхідно отримати з використанням спеціального обладнання.

8.2.  Інструментальне обстеження

Енергетичне обстеження з використанням енергетичного обладнання проводиться для відтворення інформації, недостатньої для оцінки ефективності енерговикористання. При виконанні такого обстеження застосовуються стаціонарні або переносні спеціалізовані прилади, при цьому слід максимально використовувати наявні на досліджуваному об’єкті системи обліку енергоресурсів.

8.3.  Обробка та аналіз отриманої інформації

Вся інформація, попередньо отримана з інформаційних документів та інструментального обстеження, є вихідною для аналізу ефективності енерговикористання. Під час аналізу визначаються:

· основні характеристики об’єкту, для якого буде проводитись розробка енергозберігаючих заходів;

· фактори, які впливають на споживання енергії;

· фактичне питоме енергоспоживання енергоносіїв; фактичне значення питомого енергоспоживання порівнюється з нормативними (номінальними) значеннями, після чого робиться висновок про ефективність енергоспоживання;

· прямі втрати енергоносіїв за рахунок втрат, неправильної експлуатації, невідповідності необхідним технологічним параметрам тощо.
8.4.  Розробка рекомендацій з енергозбереження

При розробці рекомендацій необхідно:

· розрахувати потенційну річну економію енергоресурсів та визначити обсяги економії коштів;

· визначити технічні засоби реалізації пропонованих заходів з енергозбереження, визначити перелік обладнання необхідного для реалізації заходів, оцінити його вартість;

· визначити фінансові витрати на реалізацію енергозберігаючих заходів та термін окупності цих заходів.

Після оцінки економічної ефективності всі рекомендації класифікуються за трьома критеріями:

· безвитратні та маловитратні, які здійснюються, самостійно власником або балансоутримувачем об’єкта, в рамках його поточної діяльності;

· середньовитратні, які здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету;

· високовитратні, що вимагають додаткових інвестицій і здійснюються з залученням інвестицій.

По закінченню аналізу формується кінцевий перелік енергозберігаючих заходів, який подається на розгляд замовнику для подальшої реалізації.

8.5.  Оформлення звіту

Звіт з проведення енергетичного обстеження повинен містити описову та аналітичну частину. В описовій частині надається вся інформація щодо енерговикористання обстежуваного об’єкта, а також характеристика об’єкта. В аналітичній частині наводяться фізичний та фінансово-економічний аналізи ефективності енерговикористання, описуються енергозберігаючі рекомендації і порядок їх виконання. Приводиться перелік обладнання, яке необхідне для реалізації енергозберігаючого заходу, приводиться розрахунок економії та термінів окупності заходів.

Кінцевий перелік енергозберігаючих заходів з оцінкою можливої економії виноситься на початок звіту та оформлюється у вигляді загального резюме.

Звіт повинен містити додатки, в яких викладені детальні розрахунки, технічні характеристики обладнання та інші довідково-інформаційні матеріали.

9. Очікувані результати від проведення енергетичного обстеження

Проведення енергетичних обстежень дозволить:

· скоротити витрати енергетичних ресурсів;

· досягти оптимального співвідношення рівня витрат та ефекту від капіталовкладень в енергозберігаючі заходи;

· зменшити викиди СО2;

· створити сприятливі умови для залучення інвестицій в сферу енергозбереження.

Виконання енергетичного обстеження (енергоаудиту) будівель м. Славутич надасть можливість, на основі звітів про енергетичні обстеження, розробляти інвестиційні проекти, які відповідатимуть критеріям міжнародних фінансових установ, що в подальшому надасть можливість місту залучати до розбудови сфери енергозбереження додаткові кредитні кошти та грантові ресурси міжнародних фондів.

Керуючий справами виконкому






О.В.Скляр

Додаток 1 
до Порядку проведення 
енергетичного обстеження
Приклад  Технічне завдання 
для проведення енергетичного обстеження (енергоаудиту)

1. Межі та завдання енергетичного обстеження 
2. Цілі проведення енергетичного обстеження
3. Перелік об’єктів, що підлягають енергетичному обстеженню
· назва, адреса об’єкту.
4. Загальна характеристика об’єктів, що підлягають енергетичному обстеженню
· кількість поверхів;
· загальна площа поверхів;
· загальна площа підвалу;
· загальна площа покриття даху;
· інші характеристики.
5. Вимоги до проведення енергетичного обстеження

· енергетичне обстеження повинно бути виконано у відповідності до державних норм, які регулюють роботи з проведення енергетичних обстежень;
· енергетичне обстеження повинно бути виконано з використанням відповідного вимірювального обладнання.

6. Перелік робіт при проведенні енергетичного обстеження

· обстеження огороджувальних конструкцій, підвалу та даху будівель; 

· проведення замірів щодо теплових втрат будівель через огороджувальні конструкції, підвал та дах; 

· здійснення замірів фасадів будівель, зовнішніх вікон та дверей;

· проведення внутрішнього обстеження будівель та здійснення замірів температури в приміщеннях, вологості, рівня СО2.

· обстеження теплових та електричних мереж будівель, системи вентиляції;

· обстеження мереж водопостачання та водовідведення будівель;

· обстеження енергогенеруючого та енергоспоживаючого обладнання будівель.

7. Кінцевий звіт про проведення енергетичного обстеження має містити:

· загальну характеристику об’єкту;
· інформацію про стан обстеженого об’єкту;
· аналіз стану споживання енергетичних ресурсів;
· розрахунок теплових втрат об’єкту;
· комплекс енергозберігаючих заходів щодо зменшення теплових втрат та рекомендації щодо технологій та необхідних матеріалів;
· оцінку економічної ефективності енергозберігаючих заходів;
· вартість впровадження енергозберігаючих заходів;
· необхідні креслення тощо.
Додаток 2 
до Порядку проведення
енергетичного обстеження
Журнал проведення енергетичних обстежень
	Дата
початку
	Завдання на проведення енергетичного обстеження
	Дата завершення
	Результати обстеження

 (документ)
	 Вісновки

	
	Завдання
	Обладнання
	Виконавці
	Співвиконавці (за наявністю)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Додаток 3 
до Порядку проведення 
енергетичного обстеження
Форма Акту енергетичного обстеження
(завдання енергетичного обстеження,
назва об’єкту, що обстежується,
адреса об’єкту)
Дата:__________________________
Виконавці:_________________
Введення:
Стислий опис обстеження:______________________________________________

____________________________________________________________________
Висновки та рекомендації за результатами обстеження  (з наданням фінансового обґрунтування, за необхідністю):

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Повний опис обстеження:

(у розрізі напрямків):

· опис розташування місц обстеження;

· обладнання, що використовувалось;
· опис проведених вимірювань;
· отримані дані;
· результати аналізу даних;

· рекомендації (з наданням фінансового обґрунтування, за необхідністю).
Висновки обстеження:_______________________________________________
____________________________________________________________________

Додатки до Акту обстеження (за необхідністю).
Програма Європейського Союзу «Демонстраційні проекти Угоди мерів»

