Додаток 1

до Положення про систему енергетичного менеджменту        м. Мирноград

Енергетичний моніторинг

1.Організаційна структура

Енергетичний моніторинг є невід’ємною складовою в системи енергетичного менеджменту м. Мирноград. Основною метою підсистеми енергетичного менеджменту є організаційне забезпечення впровадження та роботи постійно діючої системи динамічного нагляду та циклічного отримання достовірної інформації щодо споживання ПЕР через отримання відповідної інформації, за наявності, з приладів (лічильників) обліку ПЕР та води; за відсутності з інших джерел, в бюджетних установах для подальшого проведення аналізу і оцінки основних показників стану використання ПЕР та води в бюджетній сфері міста.

Моніторинг процесів енергоспоживання, впровадження заходів з енергозбереження та підвищення ефективності використання бюджетних коштів на оплату енергоносіїв відбувається на різних рівнях управління у закладах бюджетної сфери, а саме:

- на рівні управління системою енергоменеджменту в бюджетній установі;

- на рівні управління підпорядкованими установами головними розпорядниками бюджетних коштів в цілому;

- на рівні енергоменеджерів міськвиконкому (відділу з питань інноваційної політики та інвестиційної діяльності Виконкому Мирноградської міської ради).

Оргструктура (як частина загальної організаційної структури управління бюджетними установами міста)

Вище керівництво

Заступник міського голови (Дроздова)

Головний енергоменеджер міста

Відділ з питань інноваційної політики та інвестиційної діяльності Виконавчого комітету Мирнорадської міської ради

Енергоменеджери галузевих управлінь та відділів

Відповідальні рівня управління системою енергоменеджменту

в бюджетних установах - головних розпорядниках бюджетних коштів (6 осіб)

Відділ освіти

виконкому Мирнорадської  міської ради

(Скоблікова)

Фінансово-господарський відділ виконкому Мирноградської міської ради (Плесна)

КНП «Мирноградський центр первинної медико-санітарної допомоги» (Чуприна)

Димитровська центральна міська лікарня

(Головіна)

Відділ культури виконкому Мирноградської міської ради (Козюра)

Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради (Соколова)

Енергоменеджери об’єктів

Відповідальні за енергомоніторинг у бюджетних будівлях

Керівники та фахівці бюджетних установ, що є відповідальними з питань енергозбереження, у своїй діяльності керуються чинним законодавством України, рішеннями та розпорядженнями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, рішеннями міської ради.

Усі учасники процесу енергетичного менеджменту несуть відповідальність, згідно із Законом України «Про енергозбереження» та іншими законодавчими актами України.

Всі прилади обліку, за допомогою яких здійснюється контроль споживання енергоносіїв, повинні бути сертифіковані на території України, внесені в реєстр засобів вимірювальної техніки, мати чинне свідоцтво про державну повірку та згідно з актом введені в експлуатацію.

2.Порядок збору інформації

2.2. На рівні управління системою енергоменеджменту в бюджетній установі. Відповідальні особи:

- Складають перелік приладів обліку (лічильників) ПЕР та води по закладу в цілому та окремих будівлях. Інформація про прилади обліку має містити:

- серійний номер

- тип приладу обліку

- характеристику споживачів, що живляться через нього

- інформацію про субабонентів, що живляться через нього

- вид ПЕР, який обліковується

- коефіцієнт трансформації при наявності (коефіцієнт у разі наявності вказується у технічному паспорті на прилад обліку або власне на самому приладі.)

- дату останньої та наступної повірки

- Проводять систематичний збір показів усіх лічильників в бюджетній установі в тому числі усіх лічильників орендаря у разі його наявності та середню внутрішню температуру у приміщені. Систематичний збір даних передбачає щоденне зняття показів усіх приладів обліку через які відбувається постачання ПЕР та води до установи. Зняття показів лічильників щодня має відбуватися в один і той же часовий проміжок (з 09-00 до 11-00 ) з метою мінімізації середньостатистичної похибки.

- Забезпечують передачу зібраних даних для відповідальної особи вищого рівня, шляхом внесення їх до ІСЕ.

- Забезпечують відповідальних вищого рівня технічною та економічною інформацією необхідною для якісної роботи системи енергомоніторингу.

- Проводять оперативний контроль за ПЕР та води. В разі відхилення споживання до 10% від середньостатистичного протягом 3-х робочих днів з’ясовують причину відхилення. Після виявлення причини відхилення проводять дії для недопущення виникнення подібних ситуацій у майбутньому  та повідомляють керівника бюджетної установи та відповідальних осіб вищого рівня.

В разі відхилення споживання від 10 до 20% від середньостатистичного протягом 1-го робочого дня з’ясовують причину відхилення та провадять оперативні дії з усунення надмірного споживання.

В разі відхилення споживання більше ніж на 20% від середньостатистичного проводяться дії з негайного з’ясування причини відхилення та проводяться дії з усунення надмірного споживання.

При необхідності здійснюється особисте відвідування бюджетних установ та залучення сторонніх спеціалістів та експертів за погодження з керівником вищого рівня.

У випадку неможливості усунення аномального споживання власними силами про нього негайно повідомляють відповідальних осіб вищого рівня та керівника структурного підрозділу.

- Надають пропозиції щодо впровадження організаційних та технічних заходів які приведуть до підвищення ефективності енергоспоживання або скорочення споживання ПЕР та води.

2.3. На рівні управління підпорядкованими установами головними розпорядниками бюджетних коштів в цілому. Відповідальні особи:

1) Контролюють процес збору інформації відповідальними нижчого рівня, що знаходяться у підпорядкуванні відповідного підрозділу.

2) Аналізують отриману інформацію та готують для керівника структурного підрозділу систематичні аналітичні довідки.

3) Проводять оперативний контроль за ПЕР та води. В разі відхилення споживання до 10% від середньостатистичного протягом 3-х робочих днів з’ясовують причину відхилення. Після виявлення причини відхилення проводять дії для недопущення виникнення подібних ситуацій у майбутньому  та повідомляють керівника бюджетної установи та відповідальних осіб вищого рівня.

В разі відхилення споживання від 10 до 20% від середньостатистичного протягом 1-го робочого дня з’ясовують причину відхилення та провадять оперативні дії з усунення надмірного споживання.

В разі відхилення споживання більше ніж на 20% від середньостатистичного проводяться дії з негайного з’ясування причини відхилення та проводяться дії з усунення надмірного споживання.

При необхідності здійснюється особисте відвідування бюджетних установ та залучення сторонніх спеціалістів та експертів за погодження з керівником вищого рівня.

У випадку неможливості усунення аномального споживання власними силами про нього негайно повідомляють відповідальних осіб вищого рівня та керівника структурного підрозділу.

4) Надають пропозиції щодо впровадження організаційних та технічних заходів які приведуть до підвищення ефективності енергоспоживання або скорочення споживання ПЕР та води.

5) Збирають інформацію та готують пропозиції для відповідальних осіб вищого рівня щодо можливих варіантів поліпшення роботи енергетичного моніторингу.

2.4. На рівні енергоменеджерів міськвиконкому (відділу з питань інноваційної політики та інвестиційної діяльності Виконкому Мирноградської міської ради). Відповідальні особи:

1) Контролюють процес збору інформації відповідальними особами нижчого рівня.

2) Структурують отриману інформацію у випадку збору у ручному режимі та забезпечують передачу зібраних даних для керівного складу міста. Ручний режим передбачає передачу інформації через телефонний зв'язок або електрону пошту.

3)Аналізують отриману інформацію та готують для керівного складу міста систематичні аналітичні довідки.

4) Надають пропозиції щодо впровадження організаційних та технічних заходів які приведуть до підвищення ефективності енергоспоживання або скорочення споживання ПЕР та води.

5) Збирають інформацію та готують пропозиції для керівного складу міста щодо можливих варіантів поліпшення роботи енергетичного моніторингу.

6) Проводять ревізійні огляди бюджетних установ з перевіркою достовірності отриманої інформації.

7) Надають керівництву міста, керівникам структурних підрозділів та керівникам бюджетних установ пропозиції по мотивації учасників енергетичного моніторингу на підставі досягнутих показників зі зменшення споживання ПЕР та води, а також своєчасності та достовірності подачі даних.

8) Готують матеріали для проведення нарад, заходів, семінарів  з питань функціонування системи енергетичного моніторингу.

9) Представляють місто на регіональних, державних та міждержавних заходах, що стосуються енергетичного моніторингу, енергоефективності та енергозбереження.

3.Аналіз отриманої інформації

Одним із завдань енергоменеджера міста, який отримує усю інформацію про споживання ПЕР та води, перетворити цю інформацію у аналітичні матеріали. Аналітичні матеріали в залежності від мети їх створення можуть містити повний, або частковий набір розрахунків. Аналітичні матеріали формуються в тому числі для прийняття рішень із впровадження заходів та затвердження лімітів споживання ПЕР та води. Більшість аналітичних матеріалів рекомендується представляти у числовому та графічному вигляді. Можливі аналітичні розрахунки, які входять до аналітичних матеріалів:

- Порівняння споживання ПЕР та води бюджетної установи в різні періоди

- Порівняння споживання за типами ПЕР та води 1-єї бюджетної установи

- Кількісні показники та причини збільшення споживання ПЕР та води на 15% та більше в порівнянні із середньостатистичним показником

- Порівняння споживання за типами ПЕР та води між установами

- Порівняння споживання ПЕР та води між різними установами

- Аналіз питомого споживання ПЕР та води (на одиницю площі, на одиницю об’єму, на одного користувача, на одного працівника, на одиницю протяжності мережі, інше)

- Аналіз споживання ПЕР та води приведене до стандартних умов

- Порівняння споживання ПЕР та води по структурних підрозділах

- Ранжування бюджетних установ за фактичним та питомим споживання ПЕР та води

- Порівняння встановлених лімітів споживання ПЕР та води з споживанням по факту

- Порівняння вартості спожитих ПЕР та води в різні часові проміжки 1-єї бюджетної установи

- Порівняння вартості спожитих ПЕР та води між установами

- Порівняння питомих вартостей спожитих ПЕР та води на одиницю площі, на одиницю об’єму, на одного користувача, на одного працівника, на одиницю протяжності мережі, інше)

- Натуральна та відсоткова (%) структура видатків на різні види ПЕР та води в межах однієї установи

- Натуральна та відсоткова (%) структура видатків на різні види ПЕР та води між установи  Натуральна та відсоткова (%) структура видатків на різні види ПЕР та води між структурними підрозділами

- Порівняння споживання ПЕР та води у робочий та не робочий періоди функціонування бюджетної установи

- Прогноз споживання ПЕР та води на підставі планових показників, статистичних даних та пропонованих заходів

4.Адміністрування процесу

Адміністрування процесу енергетичного моніторингу включає в себе забезпечення циклічності процесу, надання усім залученим особам необхідних інструкцій та підтримки, пов’язування окремих ланок в єдину структуру. Функції адміністрування покладаються на відділ з питань інноваційної політики та інвестиційної діяльності Виконавчого комітету Мирноградської міської ради.

5.Збереження інформації

Структурний підрозділ енергоменеджменту забезпечує збереження вхідної інформації (покази приладів обліку) в паперовому та/або електронному вигляді, приймання-передавання її при реформуванні або усуненні структурного підрозділу, зміні (звільненні, переведенні, тощо) працівників. Вхідна інформація зберігається протягом 20 років. Після 5 років зберігання у структурному підрозділі інформація передається на зберігання до архіву.

6.Відповідальність

Керівники бюджетних установ (особи, відповідальні за організацію системи енергомоніторингу в бюджетних установах, які є найближчими до місця споживання та підзвітні головному розпоряднику та розпоряднику бюджетних коштів за енергоспоживання):

- Несуть персональну відповідальність за дотримання вимог Порядку, повне наповнення інформаційної системи енергомоніторингу даними, своєчасне подання звітів та інформацій.

- Відповідальна особа несе відповідальність за вчасне проходження приладами обліку державної повірки, складає графік проходження приладами обліку державної повірки, який затверджується керівником установи.

- На період відсутності основних призначених осіб, відповідальних 
за моніторинг показників приладів обліку та за ведення системи енергомоніторингу, визначають осіб, які виконують їх обов’язки, таким чином забезпечуючи безперервність функціонування системи енергомоніторингу в бюджетній установі.